## КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## ПОСТАНОВА

від 19 лютого 2009 р. N 126

Київ

## Про особливості приєднання до електричних мереж об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 січня 2010 року N 57

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

організаційно-технічні заходи із створення умов для передачі електричної енергії в місцеві (локальні) електричні мережі від точки приєднання установки, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел, з установленою потужністю до 10 МВт (далі - установка з виробництва електричної енергії) здійснюються відповідно до договору про приєднання. Ліцензіат, який провадить діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з використанням власних мереж, у своїх інвестиційних програмах враховує витрати, пов'язані з приєднанням установок з виробництва електричної енергії.

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. N 57)

Примірний договір про приєднання до електричних мереж установки з виробництва електричної енергії затверджує Національна комісія регулювання електроенергетики;

точкою приєднання є межа земельної ділянки власника установки з виробництва електричної енергії або за його згодою частина земельної ділянки, відведеної для розташування такої установки.

2. Власник установки з виробництва електричної енергії може реалізовувати вироблену понад власні потреби електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії, або енергопостачальникові за регульованим тарифом, або безпосередньо споживачам у встановленому законодавством порядку за договором купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел.

Примірний договір купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел, затверджує Національна комісія регулювання електроенергетики.

3. Рекомендувати Національній комісії регулювання електроенергетики:

під час затвердження інвестиційних програм ліцензіата, який провадить діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з використанням власних мереж, врахувати компенсацію його витрат пов'язаних з приєднанням установок з виробництва електричної енергії;

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. N 57)

установити, що власником установок з виробництва електричної енергії дозволяється провадити діяльність з виробництва електричної енергії без відповідної ліцензії.

4. Міністерству палива та енергетики визначити з числа організацій, що належать до сфери його управління, такі, що розробляють проектно-кошторисну документацію за вихідними даними технічних умов, які видаються з метою приєднання до електричних мереж установок з виробництва електричної енергії.

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування провадити відведення земельних ділянок для будівництва об'єктів електроенергетики з метою забезпечення приєднання до електричних мереж установок з виробництва електричної енергії в найкоротші строки.

| Прем'єр-міністр України | Ю. ТИМОШЕНКО |
| --- | --- |

Інд. 37

| © Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2011 © ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2011 |  |
| --- | --- |